## Table2
Calibrate data: | Test data: source fixtures?
source fixtures? | No source fixture |  |  |  | Source fixture
No | 0.32201 | 0.82834 | 0.28005 | 0.64032 | 1.3784 | 3.8672 | 0.66208 | 1.7576
Yes | 0.431 | 1.1096 | 0.32983 | 0.82939 | 0.7002 | 2.316 | 0.43088 | 1.0905
| RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max
| XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees)