## Error stats
Variant: | default |  |  |  | nocorrect |  |  |  | source fix |  |  |  | sf nocorrect |  |  |  | sfnp noZout
| XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees)
Calibration | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max
XYZ_hr_cal | 0.28345 | 0.7668 | 0.27469 | 0.64228 | 0.45157 | 1.3044 | 0.27469 | 0.64228 | 5.7185 | 12.7079 | 1.8246 | 5.216 | 4.5595 | 12.3445 | 1.8246 | 5.216 | 4.6665 | 12.3445 | 1.8206 | 5.2159
XYZ_all_hr_cal | 0.87793 | 2.0963 | 0.5391 | 1.3846 | 0.87793 | 2.0963 | 0.5391 | 1.3846 | 2.2711 | 5.9312 | 1.0974 | 3.4006 | 2.2711 | 5.9312 | 1.0974 | 3.4006 | 2.2887 | 5.9312 | 1.1078 | 3.4006
XYZ_concentric_hr_cal | 0.47004 | 1.2679 | 0.5109 | 1.4147 | 0.87729 | 2.5765 | 0.5109 | 1.4147 | 17.5736 | 34.0929 | 1.7777 | 6.0029 | 4.3664 | 13.0185 | 1.7777 | 6.0029 | 3.8676 | 13.0185 | 1.5417 | 6.0029
XYZ_all_concentric_hr_cal | 2.0616 | 4.8397 | 1.1049 | 2.858 | 2.0616 | 4.8397 | 1.1049 | 2.858 | 3.3246 | 9.136 | 1.6484 | 4.9694 | 3.3246 | 9.136 | 1.6484 | 4.9694 | 2.8022 | 8.1239 | 1.4166 | 4.5981

## Residue stats
Variant: | default |  |  | nocorrect |  |  | source fix |  |  | sf nocorrect |  |  | sfnp noZout
Calibration | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max
XYZ_hr_cal | 2.4291e-07 | 1.7073e-06 | 6.1548e-06 | 2.4291e-07 | 1.7073e-06 | 6.1548e-06 | 1.8889e-06 | 0.00012514 | 0.00036187 | 1.8889e-06 | 0.00012514 | 0.00036187 | 7.1349e-07 | 0.00010656 | 0.00036187
XYZ_all_hr_cal | 3.2441e-06 | 1.2806e-05 | 2.6481e-05 | 3.2441e-06 | 1.2806e-05 | 2.6481e-05 | 5.4168e-06 | 5.4493e-05 | 0.0001963 | 5.4168e-06 | 5.4493e-05 | 0.0001963 | 4.2926e-06 | 5.2147e-05 | 0.0001963
XYZ_concentric_hr_cal | 1.2332e-06 | 1.029e-05 | 3.0915e-05 | 1.2332e-06 | 1.029e-05 | 3.0915e-05 | 2.3001e-05 | 0.00038044 | 0.00093814 | 2.3001e-05 | 0.00038044 | 0.00093814 | 3.657e-06 | 0.000302 | 0.00093814
XYZ_all_concentric_hr_cal | 1.2206e-05 | 7.2995e-05 | 0.00018453 | 1.2206e-05 | 7.2995e-05 | 0.00018453 | 2.3268e-05 | 0.00022768 | 0.00062628 | 2.3268e-05 | 0.00022768 | 0.00062628 | 1.6128e-05 | 0.00015752 | 0.00062078

## Cal stats
Calibration | RMS residue | Num points | Num invalid | Uncorrected (mm) | Corrected (mm)
output/XYZ_nosofix_hr_cal | 0.5155% | 426 | 0 | 0 | 0
output\so_fixture_all_hr_cal | 1.614% | 852 | 0 | 0 | 0
output\XYZ_concentric_hr_cal | 0.7092% | 426 | 21 | 1.0146 | 0.45373
output\XYZ_all_concentric_hr_cal | 1.889% | 852 | 597 | 0 | 0
output\XYZ_hr_cal | 0.5155% | 426 | 0 | 0.51529 | 0.30091
output\XYZ_all_hr_cal | 1.156% | 852 | 275 | 0 | 0