## Table1
Calibration type | Dipole approximating source | [5 empty] | Concentric source
| XYZ (mm) |  |  | RxRyRz (degrees) |  |  | XYZ (mm) |  |  | RxRyRz (degrees)
| RMS | uncert | Max | RMS | uncert | Max | RMS | uncert | Max | RMS | uncert | Max
(default) | 0.27148 | 0.2918 | 0.74731 | 0.21 | 0.27018 | 0.52906 | 0.41555 | 0.42911 | 1.0221 | 0.27262 | 0.32128 | 0.63741
Corrected | 0.1779 | 0.2076 | 0.61461 | 0.21 | 0.27018 | 0.52906 | 0.26306 | 0.28398 | 0.72037 | 0.27262 | 0.32128 | 0.63741
Concentric | 28.3254 | 28.3256 | 73.454 | 20.2638 | 20.2645 | 56.8394 | 0.90484 | 0.91114 | 2.4921 | 0.50825 | 0.53593 | 1.4155