## Error stats
Variant: | default |  |  |  | nocorrect |  |  |  | source fix |  |  |  | sf nocorrect |  |  |  | trans only noc
| XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees)
Calibration | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max
XYZ_hr_cal | 0.1779 | 0.61461 | 0.21 | 0.52906 | 0.27148 | 0.74731 | 0.21 | 0.52906 | 14.4167 | 282.0224 | 7.2274 | 144.9956 | 14.2715 | 283.468 | 7.2274 | 144.9956 | 0.25327 | 0.57286 | 0.20074 | 0.38622
XYZ_all_hr_cal | 0.4229 | 0.90325 | 0.38702 | 0.86863 | 0.50037 | 1.1021 | 0.38702 | 0.86863 | 14.4258 | 286.0703 | 7.9486 | 144.6917 | 14.4515 | 283.3917 | 7.9486 | 144.6917 | 0.53815 | 0.99928 | 0.35739 | 0.70269
XYZ_concentric_hr_cal | 28.3254 | 73.454 | 20.2638 | 56.8394 | 28.3254 | 73.454 | 20.2638 | 56.8394 | 197.6552 | 537.3157 | 90.3822 | 179.9501 | 197.6552 | 537.3157 | 90.3822 | 179.9501 | 28.08 | 69.0661 | 20.114 | 53.4889
XYZ_all_concentric_hr_cal | 50.2382 | 261.9438 | 35.1374 | 156.7158 | 50.2382 | 261.9438 | 35.1374 | 156.7158 | 153.472 | 575.0122 | 67.9897 | 179.8672 | 153.472 | 575.0122 | 67.9897 | 179.8672 | 49.6708 | 192.2733 | 35.0547 | 148.141
trans_only_hr_cal | 0.77022 | 2.6604 | 0.67589 | 1.544 | 0.7746 | 2.7178 | 0.67589 | 1.544 | 13.6007 | 281.914 | 7.166 | 144.4731 | 13.5166 | 282.554 | 7.166 | 144.4731 | 0.13187 | 0.3967 | 0.077008 | 0.19615

## Residue stats
Variant: | default |  |  | nocorrect |  |  | source fix |  |  | sf nocorrect |  |  | trans only noc
Calibration | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max
XYZ_hr_cal | 2.5901e-07 | 1.6657e-06 | 3.471e-06 | 2.5901e-07 | 1.6657e-06 | 3.471e-06 | 1.7355e-06 | 1.4485e-05 | 0.018712 | 1.7355e-06 | 1.4485e-05 | 0.018712 | 3.271e-07 | 1.7055e-06 | 2.1354e-06
XYZ_all_hr_cal | 5.1074e-07 | 3.7822e-06 | 1.0238e-05 | 5.1074e-07 | 3.7822e-06 | 1.0238e-05 | 8.1754e-07 | 6.0891e-06 | 0.019104 | 8.1754e-07 | 6.0891e-06 | 0.019104 | 4.1111e-07 | 3.5513e-06 | 7.8427e-06
XYZ_concentric_hr_cal | 0.002323 | 0.017169 | 0.028053 | 0.002323 | 0.017169 | 0.028053 | 0.0080746 | 0.033399 | 0.050806 | 0.0080746 | 0.033399 | 0.050806 | 0.002211 | 0.016294 | 0.027495
XYZ_all_concentric_hr_cal | 0.0021401 | 0.020404 | 0.049055 | 0.0021401 | 0.020404 | 0.049055 | 0.0063079 | 0.030439 | 0.053981 | 0.0063079 | 0.030439 | 0.053981 | 0.0021912 | 0.016916 | 0.040675
trans_only_hr_cal | 1.261e-06 | 6.6391e-06 | 2.4751e-05 | 1.261e-06 | 6.6391e-06 | 2.4751e-05 | 2.1684e-06 | 1.1391e-05 | 0.019116 | 2.1684e-06 | 1.1391e-05 | 0.019116 | 4.6501e-08 | 2.8758e-07 | 4.8852e-07

## Cal stats
Calibration | RMS residue | Num points | Num invalid | Uncorrected (mm) | Corrected (mm)
output/XYZ_nosofix_hr_cal | 0.4878% | 426 | 0 | 0 | 0
output\so_fixture_all_hr_cal | 1.082% | 852 | 0 | 0 | 0
output\XYZ_concentric_hr_cal | 20.81% | 426 | 426 | 0 | 0
output\XYZ_all_concentric_hr_cal | 36.65% | 852 | 852 | 0 | 0
output\XYZ_hr_cal | 0.4878% | 426 | 0 | 0.31317 | 0.19812
output\XYZ_all_hr_cal | 0.7272% | 852 | 23 | 2.2821 | 2.0774
output/trans_only_hr_cal | 0.1569% | 30 | 0 | 0.14181 | 0.085407