## Error stats
Variant: | default |  |  |  | nocorrect |  |  |  | source fix |  |  |  | sf nocorrect |  |  |  | sfnp noZout
| XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees) |  | XYZ (mm) |  | RxRyRz (degrees)
Calibration | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max | RMS | Max
XYZ_hr_cal | 0.20198 | 0.52531 | 0.2185 | 0.57728 | 0.33531 | 0.93119 | 0.2185 | 0.57728 | 14.4021 | 282.3223 | 7.2545 | 144.9001 | 14.3685 | 283.4065 | 7.2545 | 144.9001 | 1.7486 | 6.54 | 0.7896 | 2.7673
XYZ_all_hr_cal | 0.4356 | 1.1445 | 0.40738 | 0.93629 | 0.59054 | 1.3483 | 0.40738 | 0.93629 | 14.4257 | 286.3662 | 7.9491 | 144.6902 | 14.4472 | 283.4582 | 7.9491 | 144.6902 | 0.74275 | 2.6686 | 0.40324 | 1.0641
XYZ_concentric_hr_cal | 28.305 | 73.6355 | 20.2726 | 56.8848 | 28.305 | 73.6355 | 20.2726 | 56.8848 | 197.5508 | 536.7948 | 90.3744 | 179.974 | 197.5508 | 536.7948 | 90.3744 | 179.974 | 191.1381 | 536.7948 | 84.4639 | 179.974
XYZ_all_concentric_hr_cal | 50.1976 | 261.9556 | 35.1473 | 156.6767 | 50.1976 | 261.9556 | 35.1473 | 156.6767 | 153.3799 | 574.6296 | 67.983 | 179.9032 | 153.3799 | 574.6296 | 67.983 | 179.9032 | 148.6229 | 574.6296 | 65.4039 | 179.9032

## Residue stats
Variant: | default |  |  | nocorrect |  |  | source fix |  |  | sf nocorrect |  |  | sfnp noZout
Calibration | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max | 50% | 95% | Max
XYZ_hr_cal | 2.5879e-07 | 1.7237e-06 | 3.4344e-06 | 2.5879e-07 | 1.7237e-06 | 3.4344e-06 | 1.7968e-06 | 1.5299e-05 | 0.01868 | 1.7968e-06 | 1.5299e-05 | 0.01868 | 8.2077e-07 | 7.2725e-06 | 1.2508e-05
XYZ_all_hr_cal | 4.8576e-07 | 3.8546e-06 | 1.0564e-05 | 4.8576e-07 | 3.8546e-06 | 1.0564e-05 | 8.1631e-07 | 6.0805e-06 | 0.019112 | 8.1631e-07 | 6.0805e-06 | 0.019112 | 7.0492e-07 | 3.2454e-06 | 1.0564e-05
XYZ_concentric_hr_cal | 0.0023199 | 0.017156 | 0.028069 | 0.0023199 | 0.017156 | 0.028069 | 0.00807 | 0.033396 | 0.050808 | 0.00807 | 0.033396 | 0.050808 | 0.0062773 | 0.033216 | 0.050808
XYZ_all_concentric_hr_cal | 0.0021386 | 0.020406 | 0.049082 | 0.0021386 | 0.020406 | 0.049082 | 0.006309 | 0.030453 | 0.053972 | 0.006309 | 0.030453 | 0.053972 | 0.0054128 | 0.030609 | 0.053972

## Cal stats
Calibration | RMS residue | Num points | Num invalid | Uncorrected (mm) | Corrected (mm)
output/XYZ_nosofix_hr_cal | 0.5421% | 426 | 0 | 0 | 0
output\so_fixture_all_hr_cal | 1.157% | 852 | 0 | 0 | 0
output\XYZ_concentric_hr_cal | 20.81% | 426 | 426 | 0 | 0
output\XYZ_all_concentric_hr_cal | 36.65% | 852 | 852 | 0 | 0
output\XYZ_hr_cal | 0.5421% | 426 | 0 | 0.38269 | 0.22185
output\XYZ_all_hr_cal | 0.764% | 852 | 23 | 2.2841 | 2.0813