## Table1
Calibration type | Dipole approximating source | [5 empty] | Concentric source
| XYZ (mm) |  |  | RxRyRz (degrees) |  |  | XYZ (mm) |  |  | RxRyRz (degrees)
| RMS | uncert | Max | RMS | uncert | Max | RMS | uncert | Max | RMS | uncert | Max
(default) | 0.33531 | 0.3499 | 0.93119 | 0.2185 | 0.27685 | 0.57728 | 0.43344 | 0.44482 | 1.0969 | 0.27469 | 0.32304 | 0.64228
Corrected | 0.20198 | 0.22538 | 0.52531 | 0.2185 | 0.27685 | 0.57728 | 0.28069 | 0.29797 | 0.7344 | 0.27469 | 0.32304 | 0.64228
Concentric | 28.305 | 28.3051 | 73.6355 | 20.2726 | 20.2733 | 56.8848 | 0.8997 | 0.90524 | 2.5884 | 0.5109 | 0.53844 | 1.4147